COLORATION AU BLEU DE MÉTHYLÈNE

La coloration au bleu de méthylène est une coloration rapide, économique et d'usage courant

I. Solution simple de bleu de méthylène

A. Préparation

- Bleu de méthylène 		0.1 g

- Sérum physiologique 	100 ml

Mélanger les cristaux et le liquide jusqu'à dissolution complète des cristaux.

Filtrer une petite partie du liquide réagité avant chaque utilisation.

L'idéal est de pouvoir laisser le bleu de méthylène s'oxyder pendant quelque semaines avant utilisation pour pouvoir obtenir une espèce de coloration "métachromatique". Pour cela, boucher le flacon avec un morceau de coton cardé et non avec le bouchon standard hermétique.

B. Utilisation :

Selles : recherche de formes végétatives d'amibes

- Déposer une goutte de bleu de méthylène sur la lame identifiée ;

- Prendre un petit morceau de selle à l'aide de la spatule ;

- Mélanger l'échantillon à la goutte de bleu de méthylène ;

- Recouvrir d'une lamelle en évitant la formation de bulles d'air ;

- Observer rapidement la préparation au microscope, à l'objectif x40

Prélèvement vaginal: recherche de formes végétatives de Trichomonas vaginalis

- Même procédure que pour les selles en déchargeant tout d'abord l'écouvillon dans 0.5 - 1 ml de sérum physiologique stérile et en l'essorant contre les parois du tube.

- On prélève ensuite une goutte du liquide que l'on mélange au bleu.

Prélèvements divers : coloration des cellules, des bactéries et des éléments mycéliens.
Pour les prélèvements sur écouvillon, même procédure que pour les prélèvements vaginaux.

II. Coloration au bleu de méthylène phéniqué (bleu de Kühne)

La coloration la plus informative est la coloration de Gram.  Dans le cas ou les réactifs nécessaires ne seraient pas disponibles, une coloration au bleu de méthylène peut renseignersur la morphologie des germes.

Ce colorant (bleu de Kühne) est le même que celui qui sert pour la coloration de Ziehl.

A. Préparation du bleu phéniqué de " Kühne "

Dans un mortier, broyer	et mélanger :

Bleu de méthylène (pour microbiologie)		20 g

Phénol cristallisé			20 g

Alcool à 95°			100 ml

Reprendre par 100 à 200 ml d'eau distillée

.Laisser reposer pendant 24 heures

.Compléter à 1 000 ml,

.Filtrer,

.Conserver en flacon bouché

.Filtrer à nouveau avant l'emploi.

B. Le produit commercial prêt à l’emploi

Fournisseur : Réactifs RAL   Site Montesquieu   33651   Martillac   France

Tél. 05.57.96.04.04

Mail : commercial@reactifs-ral.fr   et   export@reactifs-ral.fgr

Désignation : Bleu de méthylène phéniqué

Conditionnement : flacon de 125 ml		Réf. 310100-0125

flacon de 1000 ml	Réf. 310100-1000

flacon de 2500 ml	Réf. 310100-2500

C. La coloration

.Recouvrir le frottis à l’aide du colorant

.Laisser agir 1 minute.

.Rincer abondamment à l'eau du robinet jusqu'à élimination des colorants en excès.

.Sécher à l'air

.Examiner au microscope, objectif à immersion.

Fin.

Le 05 août 2008									Joseph Cuziat