| DIAGNOSTIC D'UNE CRYPTOSPORIDIOSE |  |
| --- | --- |

Cryptosporidium parvum est la cryptosporidie le plus souvent rencontrée chez l'homme. C'est un parasite fréquemment mis en cause dans les diarrhées chroniques de la personne VIH positive (15-20 %).
Le cycle se déroule dans l'épithélium intestinal, plus rarement respiratoire. Il aboutit à la l'émission dans les selles d'oocystes sporulés contenant chacun 4 sporozoïtes.

Clinique :

Diarrhée spontanément résolutive chez l'immunocompétent mais responsable d'une diarrhée alternant des phases de rémission puis de reprises, pouvant être mortelle chez l'immunodéprimé.

Prélèvement, traitement du prélèvement :

Faible grossissement

Pratiquer un prélèvement de selles puis réaliser un examen direct avant et après concentration par la méthode de Ritchie. Attention, les oocystes sont directement contaminants.

Examen direct :

On observe des oocystes arrondis, réfringents, de 4 à 6 µm de diamètre, contenant un corps résiduel et une vacuole. Ces éléments peuvent être confondus avec les levures, on peut alors rajouter une goutte de Lugol qui colorera les levures en brun.

Fort grossissement

Après l'examen direct de la concentration, retirer délicatement la lamelle puis laisser soigneusement sécher la lame. Pratiquer ensuite une coloration de Ziehl.

Les oocystes apparaissent colorés en rose vif sur fond vert. Ils ne sont cependant pas tous colorés, exposant la méthode à des risques de faux négatifs.

Traitement, contrôle d'efficacité :
Les sujets immunocompétents ne sont pas traités.
Chez l'immunodéprimé, on utilise (à défaut de médicament spécifique) la spiramycine. Un contrôle sera effectué 15 jours après la crise.